PAGE  
2

	 
	            УТВЕРЖДЕНО

 распоряжением ОАО «РЖД» 

от «11»  10    2005 г. № 1594р          




 

СОГЛАСОВАНО 


      

Заместитель руководителя

Федерального агентства по 

техническому регулированию и

метрологии  

   ​​​​​__________________В.Н.Крутиков 

«_____»___________________2005 г. 
 

  

 

ПОЛОЖЕНИЕ

о метрологической службе ОАО «РЖД»

 
I. Общие положения
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Российской Федерации «Об обеспечении единства измерений», постановлением Правительства Российской Федерации «Об организации работ по стандартизации, обеспечению единства измерений, сертификации продукции и услуг» и другими нормативными актами Российской Федерации в области  обеспечения единства измерений.

2. Настоящее Положение  распространяется на подразделения аппарата управления ОАО «РЖД», филиалы и другие структурные подразделения     ОАО «РЖД», осуществляющие работы по обеспечению единства и требуемой точности измерений, метрологическому контролю и надзору.  

3. Метрологическая служба ОАО «РЖД» (далее - метрологическая служба) создана для организации работ по обеспечению единства и требуемой точности измерений, осуществлению метрологического контроля и надзора, внедрению и соблюдению  метрологических норм и правил с целью обеспечения безопасности движения, улучшения качества и повышения конкурентоспособности выпускаемой продукции (оказываемых услуг), повышения качества ремонта и обслуживания подвижного состава и других технических средств железнодорожного транспорта, принадлежащих            ОАО «РЖД» (далее – технические средства железнодорожного транспорта), обеспечения безопасных условий труда и охраны окружающей среды.  
4. Метрологическая служба руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, уставом ОАО «РЖД», приказами и другими нормативными документами ОАО «РЖД», а также настоящим Положением.

5. Метрологическая служба может привлекать на основании заключенных в установленном порядке договоров научно-исследовательские и проектные организации, учебные заведения, а также другие сторонние организации для научного, нормативного и методического сопровождения работ в области  обеспечения единства измерений.
6. Филиалы и другие структурные подразделения ОАО «РЖД», имеющие на балансе средства измерений, испытаний, диагностики и контроля и осуществляющие  разработку, проектирование, производство, испытания, эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт технических средств, должны  иметь в своем составе подразделения метрологической службы  (работников, ответственных за метрологическое обеспечение).

7. Структура подразделений метрологической службы железных дорог, функциональных филиалов и  других структурных подразделений ОАО «РЖД» определяется  с учетом того, что работы по обеспечению единства измерений относятся к основным видам работ, а также исходя из объема работ по метрологическому обеспечению, особенностей железных дорог (протяженности, оснащенности) и  специфики деятельности функциональных филиалов или структурных подразделений ОАО «РЖД».

8. Поверка (калибровка) средств измерений, аттестация испытательного оборудования, наличие аттестованных методик выполнения измерений, применяемых для контроля нормируемых параметров в типовых технологических процессах производства и эксплуатации технических средств железнодорожного транспорта, являются обязательными для филиалов и  структурных подразделений ОАО «РЖД», имеющих на балансе средства измерений, испытаний, диагностики и контроля. 

9. Подразделения метрологической службы в филиалах - железных дорогах (далее – железные дороги), в функциональных филиалах  и  других структурных подразделениях ОАО «РЖД» подлежат аккредитации Департаментом технической политики на право проведения калибровочных работ и на техническую компетентность в осуществлении метрологического надзора.

10. Финансирование работ по выполнению задач, стоящих перед  метрологической службой, осуществляется за счет эксплуатационных расходов или капитальных вложений в зависимости от характера выполняемых метрологических работ.
II. Основные задачи метрологической службы 

11. Основными задачами метрологической службы являются:

обеспечение единства и требуемой точности измерений, повышение уровня и развитие техники измерений выполняемых работ в ОАО «РЖД»; 

определение основных направлений деятельности и выполнение работ по метрологическому обеспечению исследований, разработки, производства, строительства, испытаний и эксплуатации продукции, выпускаемой и используемой в ОАО «РЖД»;

проведение работ  по оценке соответствия применяемых методов и средств измерений нормативам точности и достоверности измерений;

внедрение современных методов и средств измерений, автоматизированного испытательного и контрольно-измерительного оборудования, информационно-измерительных систем и комплексов,  а также эталонов, применяемых для калибровки (поверки) средств измерений;

осуществление в установленном порядке метрологического контроля путем калибровки (поверки) средств измерений;

осуществление метрологического надзора за состоянием и применением средств измерений, аттестованными методиками выполнения измерений, эталонами, используемыми для калибровки (поверки) средств измерений, соблюдением  требований законодательства Российской Федерации и нормативных документов ОАО «РЖД» в области обеспечения единства измерений;

планирование деятельности, направленной на развитие и совершенствование метрологической службы;

установление рациональной номенклатуры контролируемых параметров и средств измерений, подлежащих государственному метрологическому контролю и надзору;

обеспечение внедрения системы управления качеством измерений и испытаний  при изготовлении, эксплуатации, ремонте и техническом обслуживании технических средств железнодорожного транспорта на основе применяемых стандартов.

III.  Система  метрологической службы 

12. Метрологическая служба представляет собой систему, включающую  головную и базовые структуры, подразделения метрологической службы  на железных дорогах, в функциональных филиалах, других структурных подразделениях  ОАО «РЖД» и Совет главных метрологов   ОАО «РЖД» согласно приложению № 1.

13. Головная структура включает в себя:

вице-президента – главного инженера;

начальника Департамента технической политики; 

заместителя начальника  Департамента  технической политики – главного метролога ОАО «РЖД»; 

отдел стандартизации и метрологии Департамента технической политики;

главных инженеров и работников, ответственных за  метрологическое обеспечение в причастных департаментах (управлениях), осуществляющих организацию работ по  метрологическому обеспечению в подведомственных хозяйствах на железных дорогах (вагонном хозяйстве, локомотивном хозяйстве и других хозяйствах).

14. Базовая структура включает в себя подразделения метрологической службы в проектных бюро и в Центральной станции связи – филиалах и структурных подразделениях ОАО «РЖД», осуществляющие методическое руководство работами по метрологическому обеспечению в закрепленной  области деятельности согласно приложению № 2.

15. Подразделения метрологической службы на железных дорогах включают в себя:

главного инженера железной дороги;

главного метролога  железной дороги;

отдел (сектор)   службы     технической      политики     железной   дороги,

осуществляющий работы по метрологическому надзору, организационно-техническому и методическому руководству подразделениями  метрологической службы  в структурных подразделениях железной дороги;

главных метрологов (инженерно-технических работников, ответственных 

за метрологическое обеспечение) структурных подразделений железной дороги;

инженерно-технических     работников     структурных        подразделений

отделений железной дороги, ответственных за метрологическое обеспечение;

дорожный  центр  стандартизации  и метрологии, выполняющий работы 

по калибровке, поверке и ремонту средств измерений, требующие наиболее точных эталонов;

дорожные  метрологические лаборатории  (опорные лаборатории по видам измерений);

отделенческие и  узловые метрологические лаборатории;  

метрологические  лаборатории   структурных   подразделений  отделений 

железной дороги.

16. Подразделения метрологической службы в функциональных филиалах  и других структурных подразделениях ОАО «РЖД» включают в себя:  

главного инженера (заместителя директора функционального филиала по управлению  качеством);  

главного метролога (метролога).

 17. Совет главных метрологов ОАО «РЖД» при Департаменте технической политики  является консультативным органом, состоящим из главных метрологов филиалов ОАО «РЖД» и работников департаментов (управлений).

18. Общее руководство  работами по обеспечению единства измерений в ОАО «РЖД» осуществляет вице-президент – главный инженер.
Организацию работы метрологической службой осуществляет начальник Департамента технической политики, имеющий заместителя – главного метролога ОАО «РЖД».

19. Руководство работами по метрологическому обеспечению  на железных дорогах возлагается:

на железной дороге – на главного инженера железной дороги, взаимодействующего с главным метрологом железной дороги;

в структурных подразделениях железной дороги, а также в структурных подразделениях отделений железной дороги – на главных инженеров этих подразделений, взаимодействующих с главными метрологами или инженерно-техническими работниками, ответственными за метрологическое обеспечение.

20.
Руководство работами по метрологическому обеспечению в функциональных филиалах и других структурных подразделениях возлагается на главного инженера, взаимодействующего с  главным метрологом.

21. Совет главных метрологов ОАО «РЖД», созданный в целях  формирования и проведения единой технической политики в области метрологического обеспечения, координации работ по обеспечению единства  и требуемой точности измерений, совершенствованию форм и методов деятельности метрологической службы, возглавляет заместитель начальника Департамента технической политики - главный метролог ОАО «РЖД».

IV. Права и функции  

головной структуры метрологической службы 
22. Головная структура метрологической службы имеет право:

осуществлять метрологический надзор за состоянием и применением средств измерений, аттестованными методиками выполнения измерений, эталонами единиц величин, применяемыми для калибровки (поверки) средств измерений, соблюдением  требований законодательства Российской Федерации, а также нормативных документов ОАО «РЖД» в области обеспечения единства измерений;

представлять ОАО «РЖД» по вопросам  метрологического обеспечения   в федеральном органе исполнительной власти в сфере технического регулирования и метрологии, а также в других федеральных органах исполнительной власти по вопросам метрологии;

выдавать руководителям филиалов и других структурных подразделений ОАО «РЖД» предписания по устранению нарушений метрологических правил и норм; 

запрашивать  от подразделений  метрологических   служб  ОАО «РЖД» материалы, необходимые для осуществления метрологического надзора и контроля;

вносить в установленном порядке руководству ОАО «РЖД» предложения   о внесении изменений в нормативные документы ОАО «РЖД», противоречащие метрологическим правилам и нормам, готовить заключения по проектам  нормативных документов  ОАО «РЖД» в области стандартизации и метрологии;

вносить  руководству ОАО  «РЖД» предложения о поощрении работников метрологической службы.

23. Функциями головной структуры метрологической службы являются: 

взаимодействие по вопросам обеспечения единства измерений с федеральным органом исполнительной власти в сфере технического регулирования и метрологии, а также с другими федеральными органами исполнительной власти по вопросам метрологии;

координация деятельности подразделений метрологической службы; 

организация и проведение аккредитации базовой структуры  метрологической службы; 

организация и координация работ по анализу состояния измерений в филиалах и  других структурных подразделениях ОАО «РЖД»;

руководство работами по формированию и выполнению программ по  метрологическому обеспечению  филиалов и других структурных подразделений ОАО «РЖД»;

подготовка предложений по развитию нормативной базы в области метрологического  обеспечения  филиалов и других структурных подразделений ОАО «РЖД»;

организация проведения метрологической экспертизы технических заданий, проектной, конструкторской и технологической документации, проектов стандартов и других нормативных документов, разрабатываемых в ОАО «РЖД»;

ведение реестра средств измерений, испытательного оборудования и методик выполнения измерений, применяемых в  ОАО «РЖД»;

установление правил и основных принципов системы калибровки средств измерений в ОАО «РЖД»;

организация и проведение аккредитации подразделений метрологической службы на право проведения калибровочных работ и на техническую компетентность в осуществлении метрологического надзора;

осуществление инспекционного контроля за деятельностью  подразделений метрологической службы, аккредитованных на право проведения калибровочных работ;

организация проведения работ по оценке состояния измерений в испытательных подразделениях и аналитических лабораториях в филиалах и других структурных подразделениях ОАО «РЖД»;

обеспечение внедрения системы управления качеством измерений и испытаний  при изготовлении, эксплуатации, ремонте и техническом обслуживании технических средств железнодорожного транспорта на основе применяемых стандартов;

организация подготовки и повышения квалификации работников             ОАО «РЖД» в области метрологического обеспечения;
организация  работы Совета главных метрологов ОАО «РЖД»;

осуществление контроля за устранением недостатков, выявленных при проведении метрологического надзора;

организация проведения совещаний, конференций,  школ передового опыта и других мероприятий по вопросам метрологического обеспечения в ОАО «РЖД»;

 проведение анализа причин нарушения безопасности труда, технологии производства и ремонта железнодорожной техники, непроизводительного расхода топливно-энергетических ресурсов, связанных с состоянием метрологического обеспечения ОАО «РЖД», в причастных департаментах (управлениях).

V. Права и функции базовой структуры метрологической службы

24. Подразделения, входящие в базовую структуру метрологической службы имеют право:

привлекать по согласованию с соответствующей службой железной дороги работников дорожных лабораторий к выполнению работ по метрологическому обеспечению и проведению проверок в порядке осуществления метрологического надзора;

  вносить предложения по устранению выявленных нарушений метрологических правил и норм;

запрашивать от подразделений метрологической службы материалы, необходимые для выполнения своих обязанностей;

вносить в установленном порядке предложения о внесении изменений в нормативные и иные документы ОАО «РЖД», противоречащие метрологическим правилам и нормам;

представлять в установленном порядке предложения о поощрении работников метрологической службы.

25. Функциями подразделений базовой структуры метрологической службы являются:

проведение анализа состояния измерений и уровня метрологического обеспечения, разработка предложений для внесения в программы метрологического обеспечения ОАО «РЖД»;

разработка и внедрение в производство средств измерений, контроля, диагностического и испытательного оборудования, предназначенных для эксплуатации и ремонта технических средств железнодорожного транспорта;

анализ потребности в средствах измерений, контроля, испытаний и диагностики,  а также в аттестованных методиках выполнения измерений;
метрологическая экспертиза  технических заданий на разрабатываемые изделия и нормативной, конструкторской, технологической и другой технической документации;

организация работ по проведению испытаний средств измерений с целью утверждения типа (сертификации средств измерений) и внесению их в реестр средств измерений, испытательного оборудования и методик выполнения измерений, применяемых в  ОАО «РЖД»;

внесение испытательного оборудования, прошедшего в установленном порядке первичную аттестацию, в реестр средств измерений, испытательного оборудования и методик выполнения измерений, применяемых в  ОАО «РЖД»;

ведение банка данных о средствах измерений, средствах неразрушающего 

контроля, диагностическом и испытательном оборудовании, методиках выполнения измерений, применяемых в хозяйстве областей деятельности по метрологическому обеспечению, согласно приложению  № 2;

проведение работ по метрологическому обеспечению эксплуатации и ремонта технических средств железнодорожного транспорта; 

обеспечение внедрения системы управления качеством измерений и испытаний  при изготовлении, эксплуатации, ремонте и техническом обслуживании технических средств железнодорожного транспорта на основе применяемых стандартов;

участие в работе комиссий по метрологическому надзору за состоянием и применением средств измерений, эталонов и аттестованных методик выполнения измерений,  а также соблюдением метрологических правил и норм;

проведение работ по оценке состояния измерений в испытательных подразделениях и аналитических лабораториях в филиалах и других структурных подразделениях ОАО «РЖД»;

аттестация методик выполнения измерений, используемых вне сферы  государственного метрологического контроля и надзора;

участие в работе комиссий по проведению первичной аттестации испытательного оборудования;

организационно-методическое руководство метрологическим обеспечением филиалов и структурных подразделений ОАО «РЖД», разработка   соответствующих методических и нормативных документов ОАО «РЖД»;

организация работ по подготовке и повышению квалификации работников подразделений метрологической службы по областям  деятельности согласно приложению № 2.

VI. Права и функции  подразделений метрологической                 службы  на железных  дорогах

26. Подразделения метрологической службы на железных дорогах  имеют право:

вносить руководству железной дороги и руководителям структурных подразделений железной дороги предложения о прекращении работ, проводимых   с нарушением метрологических правил и норм, и принятии мер в соответствии с законодательством Российской Федерации к работникам, допустившим эти нарушения;

давать структурным подразделениям железной дороги  предписания по устранению выявленных нарушений метрологических правил и норм;

привлекать по согласованию с руководством железной дороги причастных работников органа управления железной дороги, отделений железной дороги и других структурных подразделений железной дороги к выполнению работ по метрологическому обеспечению и проведению проверок в порядке осуществления метрологического надзора;

запрашивать от структурных подразделений железной дороги материалы, необходимые для организации работ по метрологическому обеспечению;

решать спорные вопросы в области  метрологического обеспечения, возникающие у структурных подразделений железной дороги;

представлять железную дорогу в территориальном органе в сфере технического регулирования и метрологии по вопросам обеспечения единства измерений в ОАО «РЖД»,  вести переписку от имени   железных дорог по этим вопросам; 

вносить руководству железных дорог предложения о поощрении работников  метрологической службы.

27. Функциями подразделений метрологической  службы  на железных дорогах являются:
проведение    единой    технической   политики,   общее    руководство   и 

планирование работ по обеспечению единства и требуемой точности измерений на железной дороге;

проведение систематического анализа состояния измерений и испытаний в хозяйствах железной дороги и их структурных подразделениях для определения приоритетных задач метрологического обеспечения, ведение паспорта метрологического обеспечения железной дороги; 

организация прохождения своевременной аккредитации на техническую компетентность в осуществлении метрологического надзора и проведения калибровочных работ в  ОАО «РЖД»;

организация аттестации методик выполнения измерений, разработанных на железной дороге;

устранение недостатков в области метрологического обеспечения железной дороги, выявленных Государственной метрологической службой и метрологической службой;

организация и проведение калибровки (поверки), ремонта средств измерений и аттестации испытательного оборудования;

осуществление инспекционного контроля за деятельностью метрологических служб структурных подразделений железной дороги, аккредитованных на право проведения калибровочных работ;

обеспечение внедрения системы управления качеством измерений и испытаний  при изготовлении, эксплуатации, ремонте и техническом обслуживании технических средств железнодорожного транспорта на основе применяемых стандартов;

определение потребности железной дороги в средствах измерений, эталонах, стандартных образцах состава и свойств веществ и материалов, испытательном оборудовании, методиках выполнения измерений и подготовка предложений по разработке средств измерений для применения в ОАО «РЖД»;

ведение работ по установлению рациональной номенклатуры средств измерений на железной дороге для контроля параметров состояния технических средств железнодорожного транспорта в процессе их эксплуатации, ремонта и технического обслуживания, подготовка предложений по перечню средств измерений, подлежащих поверке, для направления в Государственную метрологическую службу;

 формирование заявок на приобретение средств измерений, эталонов и испытательного оборудования;

проведение работ по аккредитации структурных подразделений  железной дороги на право проведения калибровочных  работ;

разработка организационно-технических мероприятий по совершенствованию метрологического обеспечения  ремонта и обслуживания технических средств железнодорожного транспорта, а также выпускаемой (реализуемой) продукции на железной дороге и подготовка предложений по программам метрологического обеспечения ОАО «РЖД»;

организация работ по подготовке и повышению квалификации работников в области метрологического обеспечения;

участие в проведении работ по оценке состояния измерений в испытательных подразделениях и аналитических лабораториях;

проведение метрологической экспертизы технических заданий, проектной и технологической документации, проектов нормативных документов в области стандартизации и метрологического обеспечения,  разрабатываемых на железной дороге;

проведение на железной дороге и  в организациях, обеспечивающих перевозочный процесс на железной дороге, метрологического надзора за состоянием и применением средств измерений, аттестованными методиками выполнения измерений, эталонами, применяемыми для калибровки (поверки) средств измерений, соблюдением  требований законодательства Российской Федерации и нормативных документов ОАО «РЖД» в области обеспечения единства измерений;

ведение учета средств измерений, испытаний и контроля;

обобщение и распространение передового опыта  на железной дороге в области метрологического обеспечения.

VII. Права и функции подразделений метрологической                    

        службы в функциональных  филиалах ОАО «РЖД»

28. Подразделения метрологической службы в функциональных филиалах ОАО «РЖД» имеют право:

вносить руководству функционального филиала ОАО «РЖД» предложения об устранении недостатков в вопросах обеспечения единства измерений, о прекращении работ, проводимых с нарушением метрологических правил и норм, а также о повышении эффективности метрологического обеспечения;  
запрашивать от подразделений функционального филиала ОАО «РЖД» материалы, необходимые для проведения проверок в порядке осуществления метрологического надзора и контроля;

вносить руководству функционального филиала ОАО «РЖД» предложения о поощрении работников метрологической  службы.

29. Функциями подразделений метрологической службы в функциональных филиалах ОАО «РЖД» являются:

обеспечение внедрения системы управления качеством измерений и испытаний при изготовлении, эксплуатации, ремонте и техническом обслуживании железнодорожной техники на основе применяемых стандартов;

проведение систематического анализа состояния измерений, контроля и испытаний на всех стадиях разработки, производства и эксплуатации продукции для определения приоритетных задач метрологического обеспечения, ведение паспорта метрологического обеспечения  функционального филиала ОАО «РЖД»;

разработка организационно-технических мероприятий по повышению эффективности производства или иных видов деятельности на основе совершенствования метрологического обеспечения;

проведение работ по установлению рациональной номенклатуры средств 

измерений, контроля и испытаний для контроля показателей качества продукции и параметров технологических процессов;

оценка состояния измерений в испытательных подразделениях и аналитических лабораториях;

проведение метрологического надзора за состоянием и применением средств измерений, аттестованными методиками выполнения измерений, эталонами, применяемыми для калибровки (поверки) средств измерений, соблюдением  требований законодательства Российской Федерации и нормативных документов ОАО «РЖД» в области обеспечения единства измерений;

участие в разработке документации по вопросам метрологического обеспечения;

проведение метрологической экспертизы разрабатываемой  документации;

организация работ по аттестации методик выполнения измерений;

ведение учета средств измерений, испытаний и контроля;

прохождение в установленном порядке аккредитации на право проведения калибровочных работ;

организация и проведение калибровки (поверки), ремонта средств измерений и аттестации испытательного оборудования;

оформление извещений о непригодности средств измерений и испытательного оборудования  для составления актов на их списание;
участие в анализе причин нарушения технологических режимов производства и ремонта изделий, брака продукции, непроизводительного расхода сырья, материалов, энергии, топлива и других потерь в производстве, связанных с состоянием средств измерений и выполнением контрольно-измерительных операций;

участие в проведении приемочных испытаний новых видов продукции, а также в контрольных испытаниях серийной продукции;

осуществление контроля за устранением выявленных недостатков при проведении метрологического надзора;

 организация работ по подготовке и повышению квалификации работников  в области метрологического обеспечения.

Начальник Управления метрологии

Ростехрегулирования                                                                         В.М.Лахов


Система  метрологической службы

 


                                                 





 Приложение  № 2

Подразделения базовой структуры метрологической службы 

	Наименование  и адрес филиала (структурного подразделения)
	Область деятельности по метрологическому обеспечению

	Проектно-конструкторско- технологическое бюро

железнодорожной автоматики и телемеханики – структурное подразделение ОАО «РЖД»

(ПКТБ ЦШ ОАО «РЖД»)

109544, Москва, ул. Рабочая, д.78


	Метрологическое обеспечение эксплуатации и ремонта устройств железнодорожной автоматики и телемеханики



	Проектно-конструкторско- технологическое бюро по локомотивам - филиал ОАО «РЖД» (ПКТБл ОАО «РЖД»)

111398,  Москва, 

Перовское шоссе, д.43


	Метрологическое обеспечение заводского ремонта локомотивов



	Проектно-конструкторско- технологическое бюро по вагонам - филиал ОАО «РЖД»

(ПКТБ  по вагонам ОАО «РЖД»)

111398,  Москва, 

Перовское шоссе, д.43


	Метрологическое обеспечение заводского ремонта пассажирских вагонов и моторвагонного подвижного состава 



	Проектно-технологическо- конструкторское бюро  по пути и путевым машинам – структурное подразделение ОАО «РЖД»

(ПТКБ ЦП ОАО «РЖД»)

127299, Москва,

ул. Космонавта Волкова,  д.6


	Метрологическое обеспечение эксплуатации и ремонта железнодорожного пути и сооружений



	Проектно-конструкторское бюро локомотивного хозяйства – филиал ОАО «РЖД»

 (ПКБ ЦТ ОАО «РЖД»)

107066, Москва,

Ольховский пер.,  д.205


	Метрологическое обеспечение процесса  эксплуатации, технического обслуживания и текущего и среднего ремонта локомотивов



	
	

	Наименование  и адрес филиала (структурного подразделения)
	Область деятельности по метрологическому обеспечению

	Проектно-конструкторское бюро вагонного хозяйства – филиал     ОАО «РЖД»                                  (ПКБ ЦВ ОАО «РЖД»)

109316, Москва,

Волгоградский проспект, д.23


	Метрологическое обеспечение эксплуатации, технического обслуживания  и  ремонта грузовых вагонов



	Проектно-конструкторское бюро  по электрификации железных          дорог - филиал ОАО «РЖД» 

(ПКБ ЭЖД ОАО «РЖД»)

109382, Москва, платформа «Депо»


	Метрологическое обеспечение разработки, эксплуатации и ремонта устройств электрификации,  электроснабжения и энергетики



	Проектно-конструкторское бюро пассажирского хозяйства - филиал ОАО «РЖД»                                 (ПКБ ЦЛ ОАО «РЖД»)

107228, Москва,

ул. Новорязанская, д.12


	Метрологическое обеспечение эксплуатации и ремонта объектов пассажирского хозяйства, в  том числе пассажирских вагонов и моторвагонного подвижного состава



	Центральная станция связи – филиал ОАО «РЖД»

(ЦСС ОАО «РЖД»)

107228, Москва, 

ул. Новорязанская, д.12


	Метрологическое обеспечение эксплуатации и ремонта устройств железнодорожной связи


Приложение  № 1





Головная структура





Вице-президент-


главный инженер ОАО «РЖД» 





Консультативный орган





Совет 


главных метрологов





Базовая структура





Проектные бюро, Центральная  станция связи – филиалы ОАО «РЖД»








Департамент технической политики





Начальник Департамента 





Заместитель начальника Департамента – главный метролог





Отдел стандартизации


и метрологии





























Железные дороги -


филиалы 


ОАО «РЖД»  





Главный инженер 


железной дороги





Главный метролог 


железной дороги








Функциональные филиалы 


ОАО «РЖД»





Департаменты (управления) ОАО «РЖД»








Главный инженер








Работник, ответственный  за метрологическое обеспечение








Главный метролог функционального филиала 


 


Департамент реализации научно-технических программ





Главный инженер


функционального филиала

















PAGE  

